Электронный журнал

[image: image1.png]s im e B T PR &

110 OXPAHE TPYJIA




Организация работы по охране труда / знаки безопасности

Где и как размещать знаки пожарной безопасности на территории и в помещениях предприятия
Алексей ТИХОНОВ
заместитель директора ООО "Малое научно-производственное предприятие "Охрана труда 90”" (Москва) 

Страшный пожар произошел во Владивостоке. В рабочее время на седьмом этаже здания, где находилось отделение крупного банка, произошло возгорание. В помещении не было знаков пожарной безопасности и эвакуационных знаков, запасные выходы заблокированы. Чтобы спастись от огня, сотрудники выпрыгивали из окон. В результате во время пожара погибли 9 человек, еще 17 попали в больницу с ожогами и различными травмами. Во время расследования происшествия, следователи выяснили, что руководство отделения банка нарушило правила пожарной безопасности. Суд признал виновным начальника отделения банка и старшего инженера административно-хозяйственного отдела. Их приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В статье расскажем, какие знаки пожарной безопасности должны быть на территории предприятия и как они помогут избежать таких серьезных последствий.

Где нужно разместить знаки пожарной безопасности

Знаки пожарной безопасности нужно разместить как на территории, так и в помещениях предприятия. Это касается даже небольших компаний, в которых десяток сотрудников занимает несколько кабинетов. В каждом из рабочих помещений должны быть вывешены знаки пожарной безопасности, например, «Огнетушитель», чтобы обозначить его место нахождения, эвакуационный знак «Указатель выхода» — над дверью выхода и таблички с номером вызова пожарной охраны. 

Чтобы правильно разместить знаки пожарной безопасности на территории и в помещениях предприятия, руководствуйтесь двумя стандартами (ГОСТ 12.4.026–2015 и ГОСТ Р 12.2.143–2009). 

Основные знаки пожарной безопасности, которые применяют на территории предприятий

[image: image2.jpg]e

Al

7



[image: image3.jpg]



Обозначьте места курения на производственных объектах
[image: image4.jpg]


 
Установите знак рядом с пожарной лестницей
[image: image5.jpg]3anacHblit

BbIX0[





 Установите знак над дверями аварийного выхода внутри помещения
[image: image6.jpg]®




 Установите знак на пути эвакуации сотрудников, у выходов, рядом со средствами противопожарной защиты и т. п.
[image: image7.jpg]


 
Обозначьте знаком заранее предусмотренные пункты сбора людей в случае пожара
[image: image8.jpg]


 
Обозначьте место, где есть телефон, по которому можно вызвать пожарную охрану
[image: image9.jpg]


 
Используйте знак в месте, где находится звуковой оповещатель
[image: image10.jpg]


 
Разместите знак на участках хранения и применения сжатых или сжиженных газов
[image: image11.jpg]


 
Установите знак, чтобы привлечь внимание к взрывоопасным веществам
[image: image12.jpg]


 
Установите знак о запрете курения, чтобы избежать пожара
[image: image13.jpg]e




 
Установите знак в месте, где находится комплект пожарного крана с пожарным рукавом и стволом
[image: image14.jpg]nr

=5 meTp=>|




 Установите знак в месте, где находится пожарный гидрант. Укажите на нем расстояние от знака до гидранта в метрах
[image: image15.jpg]



 Укажите стрелкой направление движения к средствам противопожарной защиты. Используйте только вместе с другими знаками пожарной безопасности
[image: image16.jpg]


 
Разместите знак на дверцах силовых щитков. Это поможет предотвратить короткое замыкание и избежать пожара
[image: image17.jpg]


 
Установите знак в месте, где одновременно находятся несколько средств противопожарной защиты
[image: image18.jpg]


 
Установите знак рядом с электрооборудованием, на складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении пожара 

Какие знаки пожарной безопасности установить



Словарь

Аварийный выход — это дверь, люк или другой выход, который ведет наружу или в безопасную зону. Его используют как дополнительный выход для спасения людей 



Основная информация о том, какие знаки пожарной безопасности нужно применять на территории предприятия и где их размещать, подробно расписана в ГОСТ 12.4.026–2015 (утв. приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 614-ст). Отдельные указания есть в правилах и нормах пожарной и промышленной безопасности, отраслевых и межотраслевых правилах по охране труда, государственных стандартах и технических регламентах. 

	Пример. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок кроме знаков пожарной безопасности должны быть таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны (п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390). Как правило, эти таблички комбинируют с табличкой «Ответственный за пожарную безопасность». В ней указывают фамилию, имя и отчество ответственного лица. 


Обязательные знаки пожарной безопасности



Обратите внимание

Знаки пожарной безопасности на предприятиях с агрессивной химической средой должны выдерживать воздействие газообразных, парообразных и аэрозольных химических сред 



В действующем стандарте 11 основных знаков, которые выделены в отдельную группу «Знаки пожарной безопасности» (приложение К, ГОСТ 12.4.026–2015). Они квадратной формы красного цвета с белым изображением. Например, на знаке «Пожарная лестница» белым цветом нанесен рисунок лестницы. 

Отдельная группа — эвакуационные знаки в форме квадрата или прямоугольника с зеленым сигнальным цветом (приложение Л, ГОСТ 12.4.026–2015). Их используют, чтобы указать направление движения сотрудников во время пожара, запасный выход или место сбора людей на безопасной территории. 

Также к категории знаков пожарной безопасности относится и часть запрещающих знаков: «Запрещается курить», «Запрещается загромождать проходы и/или складировать», «Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей», «Запрещается тушить водой» и другие. Их выполняют в форме круга с поперечной красной полосой. 

Еще одна группа знаков — предупреждающие. Это желтые обозначения треугольной формы. Некоторые из них применяют для предотвращения пожаров. Например, знак «Опасность поражения электрическим током» поможет в некоторых ситуациях избежать короткого замыкания, которое часто приводит к пожарам на предприятиях. Знак «Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества» привлечет внимание к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. 



Важно

Знаки пожарной безопасности «Направляющая стрелка» и «Направляющая стрелка под углом 45°" используйте только совместно с другими знаками: «Огнетушитель» или «Место размещения нескольких средств противопожарной защиты». Так вы укажете направление движения сотрудников к средствам противопожарной защиты 



Знак «Газовый баллон» размещают на складах и участках хранения и применения сжатых или сжиженных газов. Цвет баллона — черный или белый (ГОСТ 19433–88, утв. постановлением Госстандарта от 19.08.1988 № 2957). Если им пренебречь, это может привести к повреждению газового баллона или утечке газа. Такая ситуация спровоцирует взрыв или пожар. Основные знаки пожарной безопасности, которые применяют на территории предприятий см. по ссылке. 

Комбинированные знаки

Они содержат одновременно основной знак безопасности и дополнительный с поясняющей надписью (п. 6.4.1 ГОСТ 12.4.026–2015). Например, для лучшего наглядного восприятия можно скомбинировать в блоке прямоугольной формы запрещающий знак «Запрещается загромождать проходы» с поясняющей надписью «Проход не загромождать!» и разместить его в узком месте на путях эвакуации сотрудников. Комбинированные знаки безопасности применяют в тех случаях, когда внешний вид основного знака не знаком неподготовленному человеку. Например, посетитель предприятия может не знать каких-то обозначений и в экстренной ситуации растеряться и запаниковать. 

Групповые знаки

Они объединяют два или более основных знаков на одном прямоугольном блоке с дополнительными поясняющими надписями. Такие групповые знаки применяют, чтобы изложить комплексные требования по пожарной безопасности (п. 6.4.2 ГОСТ 12.4.026–2015). Например, запрещающий знак «Запрещается пользоваться лифтом для подъема людей» можно скомбинировать с эвакуационным знаком «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз» и сопроводить их поясняющей надписью «При пожаре лифтом не пользоваться. Выходить по лестнице». Пример группового и комбинированного знака на рисунке: 



[image: image19.jpg]HESRFRIETH

IMEp!

TPYII000H SFAK NOXAPHON GE3OTACHOGTH
TP NDKAPE THOTOM HE ROTL3OBATCH,
BSIOITL 10 NECTIONE-

00T 124028206.1.642)

PRSMECTITE HA RSEPRK WOTOS H YTHX
POEMHBX NERINAK

OUGHMPOSAIA TASTWSKA

OTBETCTBEHHI A NOXAPHID SE20TACHOCTS
1-HOMEPA TENEG0H08 VA BUIS0BA NOXAPHOR
e

PRSMECTITE B CKIAIGHIX, POIGBORCTBEHHS,
AAHICTPATIGHSI M OGUECTEEH X
OMELERIRK, MECTAX OTKPUTONO XPAKEHIS
GELECTS W WATEPIADOB, PACTONOKEHIS
TEHONHINECKIX CTAHOBOK

bmmms

NMOTOM
HE NO/b30BATECS

BbIXOAUTL
110 NECTHHLE

OTOETCTBENHBIN 3A
NOXAPHYIO BEIONACHOCTS

NPU  cropoackoro
MOXAPE cg;;:s:w

3BOHUTb 101,112

KATErOPUSI
MOMELUEHMS

KIJIACC 30HbI
MOMELLEHNS

[l

L]

e
XATEOPHR NOMEUEHIS 10
BIPYBONKAPHON H DOKAPHON
omCHOCTH

PRMECTITE KA FBEPRX NOMEWEHAN
POWBOLCTBENOTO
WOKTATOOT0 HAHA I
AP CTAHOBKAX KIACC
300 NOMELIEHAA OGOSHASAOT
BCOOTEETCTEING SAKOHOM

(015,718 OEREPATHOTO AKOHA
0122072008 1255





План эвакуации



Важно

Нельзя использовать красные направляющие стрелки для обозначения путей эвакуации. Применяйте для этого только специальные эвакуационные знаки с зеленым сигнальным цветом 



Пример использования эвакуационных знаков в помещении (ГОСТ Р 12.2.143–2009):
а — знак маршрута эвакуации в промежуточном положении, 
б — односторонний комбинированный знак, 
в — указатель двери и ручки, 
г — направляющая линия с указателем направления
[image: image20.jpg]





Обратите внимание

В одном из следующих номеров мы подробно расскажем, как составить план эвакуации



Его нужно разработать для всех объектов с массовым пребыванием людей, в том числе с рабочими местами на этаже для 10 и более человек (п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390). План эвакуации и эвакуационные знаки во время пожара укажут сотрудникам кратчайший путь к выходу. Он может помочь и членам бригады пожарной охраны. С помощью плана они быстрее сориентируются в помещениях крупного предприятия, оперативно эвакуируют пострадавших, найдут выход при возникновении внештатной ситуации, например в момент обрушения части здания. 

Размер плана зависит от назначения, площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов. Обычно это плакат 600 × 400 мм или 400 × 300 мм. Он состоит из двух частей — графической и текстовой и указывает сотрудникам и посетителям (п. 3.5 ГОСТ 12.4.026–2015) путь эвакуации, эвакуационные выходы, места размещения средств противопожарной защиты, медицинских средств, средств спасения и связи, правила поведения людей, порядок и последовательность их действий в условиях пожара. 

Кто проверит наличие знаков пожарной безопасности

Наличие в организации знаков пожарной безопасности проверяет инспектор государственного пожарного надзора во время плановой или внеплановой проверки. В настоящее время периодичность плановых проверок зависит от присвоенного предприятию класса риска. Если оно относится к категории низкого риска, плановые проверки не проводят. Организацию с умеренным риском проверят не чаще одного раз в 10 лет, со средним — не чаще одного раза в семь лет, со значительным — один раз в четыре года, с высоким — один раз в три года (п. 44 Административного регламента, утв. приказом МЧС от 30.11.2016 № 644). Если на предприятии нет необходимых знаков и табличек пожарной безопасности, инспектор расценит это как нарушение требований пожарной безопасности и может привлечь юридическое лицо к административной ответственности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП). Штраф в этом случае предусмотрен от 150 тыс. до 200 тыс. руб. 

	КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Основные правила установки знаков пожарной безопасности

1. Установите знак в поле зрения людей, для которых они предназначены. Расположите знаки так, чтобы они были хорошо видны, не отвлекали внимание и не создавали неудобств во время работы, не загораживали проход, проезд, не мешали перемещению грузов. 

2. Учитывайте, что действие знаков пожарной безопасности, которые установлены у въезда или входа на объект, распространяется на весь объект в целом. Если зону действия знака нужно ограничить, добавьте поясняющую надпись на дополнительном знаке. 

3. Размещайте знаки на воротах и дверях так, чтобы их было видно при любом положении ворот или дверей. 

4. Закрепите знаки пожарной безопасности надежно. Учтите, что на улице на них могут воздействовать атмосферные осадки и сильный ветер. Поверхность знака должна быть устойчива к механической уборке и чистке. 

5. Используйте для крепления знаков винты, заклепки, клей или другие надежные крепежные детали. Чтобы не повредить поверхность световозвращающих знаков в местах креплений, используйте нейлоновые шайбы. 


Памятка. Основные знаки пожарной безопасности, которые применяют на территории предприятия

[image: image21.jpg]RA3E ass |mmaa
f ._ __m“





  

