Редакция от 1 янв 2016

Какой документ регламентирует определение площади огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания?

Согласно п. 11.2. СНиП 12-04-2002 (постановление Госстроя России от 17 сентября 2002 г. № 1230) безопасность сборки (монтажа) деревянных конструкций должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) ряда решений по охране труда и, в том числе, мер безопасности при проведении работ по антисептированию и огнезащитной обработке древесины.

Согласно п. 11.3. СНиП 12-04-2002 при производстве работ по сборке (монтажу) деревянных конструкций, помимо требований данного раздела, должны учитываться требования раздела 8 "Монтажные работы". При применении механизированного инструмента следует руководствоваться СНиП 12-03-2001 , при деревообработке и работах по антисептированию и огнезащитной обработке следует руководствоваться межотраслевыми правилами по охране труда.

При работах по антисептированию и огнезащитной обработке следует руководствоваться ПОТ Р М-004-97 (Межотраслевые правила по охране труда при использовании химических веществ", утв. постановлением Минтруда России от 17 сентября 1997 г. № 44 ). Таким образом, конкретный размер площади обработки  деревянных конструкций определяется по проектной и организационно-технологической документации.

Что касается соблюдения  требований охраны труда и пожарной безопасности, то  огнезащитным составом должна быть обработана вся площадь деревянных конструкций двускатной крыши и, главное, обработана качественно. Именно это проверяется инспекторами Пожнадзора.

Согласно п. 3.3. "НПБ 232-96. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)" (утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 18 июня 1996 г. № 31 ): «с целью определения качества выполненной огнезащитной обработки металлоконструкций, кабелей, деревянных конструкций, защищенных огнезащитными средствами, не относящимися к пропиточным составам, и других материалов проводятся визуальный осмотр нанесенных огнезащитных покрытий для выявления необработанных мест, трещин, отслоений, изменения цвета, посторонних пятен, инородных включений и других повреждений, а также замер толщины нанесенного слоя. Внешний вид огнезащитного покрытия, нанесенного на защищаемую поверхность, должен соответствовать требованиям НД на данное покрытие.

Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций пропиточными составами проверяется визуально для выявления необработанных мест, повреждений поверхностного слоя древесины и горючести стружки согласно п. 6 разд. 4 Руководства "Способы и средства огнезащиты древесины". - М.: ВНИИПО, 1994». В настоящее время действует Руководство "Способы и средства огнезащиты древесины", утв. МВД РФ 6 мая 1999 г..

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018