Редакция от 1 янв 2016

Какие мероприятия по допуску работников подрядчика на объект должны быть отражены в акте-допуске?

В данном случае необходимо обратиться к СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования”, утв. постановлением Госстроя России от 23 июля 2001 г. № 80 (далее - СНиП 12-03-2001).

Данным СНиП 12-03-2001 определены взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком по охране труда.

В соответствии с п. 4.6 СНиП 12-03-2001 перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации подрядчик и организация, эксплуатирующая или строящая объект (заказчик), обязаны оформить акт-допуск по форме Приложения В, в котором должны быть отражены мероприятия по обеспечению безопасности работ, предусмотренные п. 3.5 СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство”, утв. постановлением Госстроя России от 17 сентября 2002 г. № 123, включая мероприятия по допуску работников на объект.

Данные мероприятия включают:

- установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ;

- определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию организации;

- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории;

- определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ.

При допуске работников подрядчика на объект в акте-допуске необходимо отражать именно вышеуказанные мероприятия по охране труда.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018