Редакция от 1 янв 2016

Целесообразно ли применять требования СНиП 12-03-2001 при строительстве и реконструкции морских буровых платформ в судостроительной отрасли?

СНиП 12-03-2001 приняты постановлением Госстроя России от 23 июля 2001 г. № 80 «О принятии строительных норм и правил РФ “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования безопасности”», зарегистрированы в Минюсте России и введены в действие с 1 сентября 2001 г. в целях совершенствования строительных норм и правил по безопасности труда в строительстве и приведения их в соответствие с действующим законодательством и нормативными правовыми актами РФ, содержащими государственные нормативные требования охраны труда.

Область применения СНиП 12-03-2001 – новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт (строительное производство), производство строительных материалов (промышленность строительных материалов), а также изготовление строительных конструкций и изделий независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности организаций, выполняющих эти работы.

В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 организация и выполнение работ в строительном производстве, промышленности строительных материалов и строительной индустрии должны осуществляться при соблюдении законодательства РФ об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Положением о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1160 , к которым относятся стандарты безопасности труда , правила и типовые инструкции по охране труда, государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила и нормы , санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы , устанавливающие требования к факторам рабочей среды и трудового процесса).

В случаях применения методов работ, материалов, конструкций, машин, инструмента, инвентаря, технологической оснастки, оборудования и транспортных средств, для которых требования безопасного производства работ не предусмотрены этими нормами и правилами, следует руководствоваться соответствующими нормативными правовыми актами по охране труда субъектов РФ, а также производственно-отраслевыми нормативными документами организаций (стандарты предприятий по безопасности труда, инструкции по охране труда работников организаций).

Требования охраны и безопасности труда, содержащиеся в нормативных правовых актах субъектов РФ и производственно-отраслевых нормативных документах организаций, не должны противоречить обязательным положениям указанных норм и правил и других нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда.

Пунктом 4.6 СНиП 12-03-2001 установлено, что перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая (строящая) этот объект, обязаны оформить акт-допуск по установленной форме (приложение В ). При необходимости ведения работ после истечения срока действия оформленного акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
vip.1otruda.ru
Дата копирования: 05.07.2018