Редакция от 1 янв 2016

Как обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание сотрудников

Кутузова Татьяна

Работодатель обязан обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание сотрудников организаций в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания медицинской помощи (абз. 17 ч. 2 ст. 212 ТК РФ и ч. 1 ст. 223 ТК РФ ).

В частности, работодатель по установленным нормативам (ст. 223 ТК РФ ):

- оборудует санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, оказания медицинской помощи и комнаты для психологической разгрузки и отдыха в рабочее время;

- организует посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи;

- устанавливает аппараты для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и другое.

Административная ответственность

Если Роспотребнадзор выявит нарушения в санитарно-бытовом и лечебно-профилактическом обслуживании сотрудников, он может наложить штраф:

- на должностных лиц организации, например руководителя - от 500 до 1000 руб.;

- на предпринимателя - от 500 до 1000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

- на организацию - от 10 000 до 20 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Это указано в статье 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Кроме того, ответственность может наступить и по п. 1 ст. 5.27.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). Статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 2000 до 5000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 2000 до 5000 рублей;

- на юридических лиц - от 50000 до 80000 рублей.

Обязанности работодателя

Чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие сотрудников, работодатель в соответствии со своей деятельностью обязан:

- выполнять санитарные правила, требования законодательства в области охраны труда, а также постановления (предписания, заключения) должностных лиц Роспотребнадзора;

- проводить профилактические мероприятия, например вакцинацию сотрудников от гриппа;

- обеспечивать безопасность для человека и окружающей среды продукции, работ и услуг;

- осуществлять производственный контроль;

- проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологий ее производства;

- своевременно информировать население, местные власти, отделения Роспотребнадзора о ситуациях, которые создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию;

- осуществлять гигиеническое обучение сотрудников.

Это следует из статьи 11 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ .

Должен ли работодатель обеспечивать работников организации питьевой водой

Прямого требования в Трудовом кодексе РФ нет. В то же время забота о сотрудниках и обеспечение нормальных условий труда подразумевают наличие питьевой воды.

В п. 18 приказа Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н установлено, что одним из мероприятий по улучшению условий и охраны труда является приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников питьевой водой.

Документальное оформление

Как правило, работодатель закрепляет нормы охраны труда, в том числе и в части санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания сотрудников, во внутренних документах организации. К ним относятся коллективный договор или соглашение (ст. 40 и 45 ТК РФ ). Например, в коллективный договор можно включить положения, касающиеся:

- улучшения условий и охраны труда сотрудников, в том числе женщин и молодежи (абз. 7 ч. 2 ст. 41 ТК РФ);

- экологической безопасности и охраны здоровья сотрудников на производстве (абз. 9 ч. 2 ст. 41 ТК РФ);

- оздоровления и отдыха сотрудников и членов их семей (абз. 11 ч. 2 ст. 41 ТК РФ);

- частичной или полной оплаты питания сотрудников (абз. 12 ч. 2 ст. 41 ТК РФ).

Требования к санитарно-бытовым помещениям

К санитарно-бытовым помещениям относятся:

- гардеробные;

- душевые;

- умывальные;

- уборные;

- курительные;

- места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения;

- помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды.

Пример:

Оборудование комнаты для приема пищи

Площадь комнаты приема пищи определяют из расчета 1 м2 на каждого посетителя или 1,65 м2 на инвалида, пользующегося креслом-коляской, но не менее 12 м2. Комната приема пищи должна быть оборудована умывальником, стационарным кипятильником, электрической плитой, холодильником. При числе работающих до 10 человек в смену вместо комнаты приема пищи допускается предусматривать в гардеробной дополнительное место площадью 6 м2 для установки стола для приема пищи.

Санитарно-бытовые помещения для работающих, занятых непосредственно на производстве, проектируют в зависимости от групп производственных процессов.

Пример:

При проектировании предприятий, добывающих и перерабатывающих уголь, следует предусматривать помещения медико-профилактического назначения. К ним относятся:

- здравпункт, включающий ингаляторий;

- комната психологической разгрузки;

- помещения для осмотра и приема профилактических процедур работающими в контакте с пылью, вибрацией и подвергающимся физическому перенапряжению;

- фотарий;

- душевые;

- бани-сауны;

- помещение для личной гигиены женщин;

- прачечная.

Это указано в п. 13.1 Гигиенических требований к организациям, осуществляющим деятельность по добыче и переработке угля (горючих сланцев) и организации работ, утвержденных постановлением Главного санитарного врача РФ от 21 июля 2011 г. № 102 .

Помещения и места отдыха в рабочее время и помещения психологической разгрузки обычно размещают при гардеробных домашней одежды и здравпунктах. В помещениях для отдыха и психологической разгрузки можно предусмотреть устройства для приготовления и раздачи специальных тонизирующих напитков, а также места для занятий физической культурой.

Размеры и состав бытовых помещений, количество санитарно-технических устройств (см. таблицу ниже) зависят от характера производства и должны удовлетворять требованиям СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания", утвержденного приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г. № 782 .

| Группа производственных процессов | Санитарная характеристика производственных процессов | Расчетное число человек |  | Тип гардеробных, число отделений шкафа на 1 человека | Специальные бытовые помещения и устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на одну душевую сетку | на один кран |  |  |
| 1 | Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3 и 4 классов опасности: |  |  |  |  |
| 1а | только рук | 25 | 7 | Общее одно отделение | - |
| 1б | тела и спецодежды | 15 | 10 | Общие два отделения | - |
| 1в | тела и спецодежды (удаляемое с применением специальных моющих средств) | 5 | 20 | Раздельные, по одному отделению | Химчистка или стирка спецодежды |
| 2 | Процессы, протекающие при избытках явного тепла и неблагоприятных метеорологических условиях, в частности при: |  |  |  |  |
| 2а | избытках явного конвенционного тепла | 7 | 20 | Общие два отделения | Помещения для охлаждения |
| 2б | избытках явного лучистого тепла | 3 | 20 | Общие два отделения | Помещения для охлаждения |
| 2в | воздействии влаги, вызывающей намокание одежды | 5 | 20 | Раздельные, по одному отделению | Сушка спецодежды |
| 2г | температурах воздуха до 10 град. C, включая работы на открытом воздухе | 5 | 20 | То же | Помещения для обогрева и сушки спецодежды |
| 3 | Процессы, вызывающие загрязнение веществами 1 и 2 классов опасности, а также веществами, обладающими стойкими запахами: |  |  |  |  |
| 3а | только для рук | 7 | 10 | Общее одно отделение | Химчистка, искусственная вентиляция мест хранения спецодежды, дезодорация |
| 3б | тела и спецодежды | 3 | 10 | Раздельные, по одному отделению |  |
| 4 | Процессы, требующие особых условий к соблюдению чистоты или стерильности при изготовлении продукции | В соответствии с требованиями ведомственных нормативных документов |  |  |  |

Примечания.

1. При сочетании признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных, число душевых сеток и кранов умывальных предусматривают по группе с наиболее высокими требованиями, а специальные бытовые помещения и устройства - по суммарным требованиям.

2. При процессах группы 1а душевые и шкафы, при процессах групп 1б и 3а скамьи у шкафов можно не предусматривать.

3. При любых процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ, в гардеробных должны быть предусмотрены респираторные (на списочную численность), а также помещения и устройства для обеспыливания или обезвреживания спецодежды (на численность в смену).

4. В мобильных зданиях из блок-контейнеров можно уменьшить расчетное число душевых сеток до 60%.

5. При работе с инфицирующими и радиоактивными материалами, а также веществами, опасными для человека при поступлении через кожу, санитарно-бытовые помещения следует проектировать в соответствии с ведомственными нормативными документами.

6. В соответствии с ведомственными нормативными документами допускается открытое хранение одежды, в том числе на вешалках.

7. Вредные вещества следует принимать по ГОСТ 12.0.003-74, классы опасности веществ - по ГОСТ 12.1.005-88 .

Ситуация: как провести вакцинацию сотрудников от гриппа. Для каких организаций она обязательна

Вакцинация – это одна из профилактических мер, которая предупреждает массовое заболевание сотрудников гриппом (раздел XI санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13, утвержденных постановлением Главного санитарного врача России от 18 ноября 2013 г. № 63 ).

При этом вакцинация сотрудников может быть обязательной и добровольной.

Обязательную вакцинацию проводят работникам, которые заняты в определенных сферах деятельности и входят в группы повышенного риска. Основание - национальный календарь профилактических прививок, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н (ст. 9 Закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ ).

Это, в частности, медицинские и педагогические работники, а также работники предприятий торговли, общественного питания, транспорта (п. 11.2 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13, утвержденных постановлением Главного санитарного врача России от 18 ноября 2013 г. № 63 ). Также обязательную вакцинацию проводят по прямой рекомендации государственных учреждений здравоохранения, например, с наступлением осенне-зимнего сезона. В таком случае в организацию поступает предписание из соответствующего учреждения, например из Роспотребнадзора.

Добровольную вакцинацию проводят по инициативе самого работодателя.

Провести вакцинацию сотрудников можно несколькими способами:

- заключить договор с медицинским учреждением о вакцинации;

- внести вакцинацию в перечень услуг, предоставляемых по полису добровольного медицинского страхования.

Для проведения вакцинации руководитель организации издает приказ в произвольной форме. С приказом ознакомляют всех сотрудников, которые подлежат вакцинации.

Ограничение к проведению профилактической вакцинации - наличие у сотрудника медицинских противопоказаний (ч. 3 ст. 11 Закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ , перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок, утвержденный Главным санитарным врачом России 9 января 2002 г. ).

По итогам вакцинации работодатель составляет отчет в произвольной форме. В нем указывают:

- когда была проведена вакцинация;

- количество сотрудников, которых вакцинировали;

- количество сотрудников, которых не вакцинировали. В том числе по причине отказа от вакцинации, отсутствия на рабочем месте, при наличии медицинских противопоказаний к вакцинации;

- количество сотрудников, которых отстранили от работы по причине отказа от обязательной вакцинации.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
vip.1otruda.ru
Дата копирования: 28.08.2017