Редакция от 1 янв 2016

Какую информацию должна содержать техническая документация на средства огнезащиты?

Требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты установлены ст. 136 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Так, техническая документация на средства огнезащиты должна содержать информацию о технических показателях, характеризующих:

• область применения средств огнезащиты;

• пожарную опасность;

• способ подготовки поверхности;

• виды и марки грунтов;

• способ нанесения на защищаемую поверхность;

• условия сушки;

• огнезащитную эффективность средств огнезащиты;

• способ защиты от неблагоприятных климатических воздействий;

• условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий;

• меры безопасности при проведении огнезащитных работ.

Кроме того, допустимо применение средств огнезащиты из материалов с дополнительными покрытиями, обеспечивающими придание декоративного вида огнезащитному слою или его устойчивость к неблагоприятному климатическому воздействию. В этом случае огнезащитная эффективность должна указываться с учетом этого слоя.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018