УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «_________»

______________   ____________________

«___» __________________ 20___ г.

Программа
стажировки для электрика

1. Пояснительная записка

В соответствии с пунктом 2.2.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29, работодатель обязан лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, обучать безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте.

Стажировка проводится под непосредственным руководством опытных и квалифицированных работников и специалистов организации, назначенных приказом. Стажировку проводят по данной программе, составленной с учетом законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации на оборудование. Продолжительность стажировки устанавливается не менее 14 рабочих дней (рабочих смен).

2. Введение

В соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, электрик должен знать:

- технологический процесс проведения ремонта и обслуживания электрооборудования;

- оборудование для ремонта, находящегося на рабочем месте, в рабочей зоне и в пределах контролируемых подразделением территории и помещений;

- опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте и их воздействие на организм человека;

- правила применения средств индивидуальной защиты и средств коллективной защиты, установленных на оборудовании (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки, сигнализации) и т. д.;

- требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего места;

- требования охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании (ремонте) оборудования, находящегося на рабочем месте;

- требования охраны труда по предупреждению рисков поражения электрическим током.

3. Тематический план

| № п/п | Наименование раздела | Время проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа о назначении руководителя (специалиста), ответственного за проведение стажировки | До начала проведения |
| 2 | Инструктаж по охране труда при проведении ремонта и обслуживания электрооборудования. Изучение инструкций по охране труда на данном рабочем месте (по профессии и видам работ). Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте. Вредные и опасные производственные факторы. Назначение, устройство, принцип действия, правила технической эксплуатации электроустановок | 2 смены |
| 3 | Изучение правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты. Практические тренировки правильного применения средств индивидуальной защиты | 2 смены |
| 4 | Схема безопасного передвижения работника по территории подразделения, организации: - проходы, предусмотренные для передвижения; - запасные выходы, запретные зоны; - допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением; - расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений до временных ограждений Место аварийного отключения от электросети. Место нахождения медицинской аптечки. | 2 смены |
| 5 | Состав инструкции по охране труда для электрика при проведении ремонта и обслуживания электрооборудования | 2 смены |
| 6 | Обслуживание и ремонт электрических цепей, узлов, электроаппаратов и электрических машин, а также сопряженных с ними механизмов, их регулирование и испытание | 2 смены |
| 7 | Требования охраны труда при выполнении работ при осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических приборов и осветительной сети. Изучение требований пожарной безопасности. Место нахождения средств пожаротушения | 4 смены |
| 8 | Оценка результатов прохождения стажировки | После окончания стажировки |
| ИТОГО |  | 14 смен |

Разработал:

________________   _________________   ______________________   __________________

(должность)                           (подпись)		(инициалы и фамилия)                                        (дата)

Согласовал:

________________   _________________   ______________________   __________________

(должность)                           (подпись)		(инициалы и фамилия)                                        (дата)