Электронный журнал

Средства индивидуальной защиты / проверка качества

Штамп с указанием следующей даты испытания СИЗ

№ в штампе  это инвентарный номер СИЗ, который соответствует номеру записи в журнале учета СИЗ на предприятии. Штамп наносят несмываемой краской или наклеивают на изолирующей части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и устройств для работы под напряжением или у края резиновых изделий и предохранительных приспособлений. Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят только на одну часть. Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать изоляционных характеристик средств защиты